上海市水务建设工程安全质量监督中心站文件

沪水务安质监〔2014〕10号

关于加强水务建设工程消防安全和

混凝土强度管理的紧急通知

各区（县）水务工程安质监站、工程参建各方：

近日本市接连发生多起火灾伤亡事故，产生较大不良社会影响,市消防委、市水务局下达文件《关于切实加强火灾防控工作的通知》和《关于切实做好当前安全生产和消防工作的通知》，要求迅速采取有力措施，防止类似事故。本市水务建设工地应进一步加强消防安全工作，坚决消除安全隐患，工程建设参建各方应立即组织开展水务建设工地现场消防安全隐患检查，落实整改措施，完善安全保证体系，并于5月12日前将检查情况报水务工程安质监机构。我站拟于近期组织开展消防安全专项检查。

近年本市建设工程商品混凝土质量不稳定，存在商品混凝土供应商对生产环节控制不严，使用外掺料、添加剂不规范，水灰比控制不严等问题。水务建设工程混凝土强度不合格情况明显增多，年内发现多起桥梁梁板、圈围扭王块体、预制四脚块、结构工程实体强度不合格事项，实测值多为设计值的90%左右，个别工程混凝土强度仅达设计强度的70-80%。除供应商的原因外，建设工地存在现场施工、监理单位对商品混凝土质量把关不严，过于依赖供应商自控体系，混凝土试块制作养护见证取样不到位等问题。混凝土试块判定质量的方式为事后评估方式，发现时质量问题既成事实，往往造成不良影响，整改难度较大。为进一步加强混凝土质量管理，保证强度和实体质量，要求：

1、施工、监理单位应进一步加强合格供应商、采购合同等商品混凝土质量的源头管理，必要时质量控制向供应商现场延伸；

2、监理单位应进一步加强工地现场见证取样、试块标准养护等制度落实情况的检查，确保试件的代表性、真实性，同时加强外购预制件的进场验收；

3、工地现场应进一步加大混凝土结构实体质量的施工检测、监理平行检测力度；

4、监督机构进一步加大混凝土实体强度的监督抽检力度，加大查出问题的处罚力度。

特此通知。

2014年5月4日

抄送：市局防安处、建管处、市水利工程协会

上海市水务建设工程安全质量监督中心站      2014年5月4日印发